# 采购需求

## 一、为落实政府采购政策需满足的要求：

| 序号 | 政策名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 政府采购进口产品 | 不允许采购进口产品 |
| 2 | 政府强制采购节能产品 | 不适用 |
| 3 | 政府优先采购节能、环保产品 | 提供材料详见招标文件第六章“商务和技术文件” |
| 4 | 政府采购支持科技创新 | 提供材料详见招标文件第六章“商务和技术文件” |
| 5 | 政府采购促进中小企业发展 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” 本项目属性为：货物 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 中小企业划型标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 6 | 政府采购支持监狱企业发展 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” |
| 7 | 政府采购促进残疾人就业 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” |

## 二、采购资金的支付方式、时间、条件：

| 付款方式 | 1、货款支付方式： （1）国产设备及境内直接供货的进口设备：货到经安装调试，用户认定合格后，凭用户出具的安装调试报告支付90%货款；验收合格后凭用户出具的验收报告支付10%。 2、货款的结算： （1）国产设备及境内直接供货的进口设备货款由需方负责支付。 开票信息：开具增值税专用发票； 抬头：浙江大学 纳税人识别号：12100000470095016Q 地址：杭州市余杭塘路866号，电话88981919 开户行：农行杭州市浙大支行紫金港支行 账号：19042201040000014 行号：103331004223 |
| --- | --- |

## 三、服务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）：

| 交付时间 | 合同签订后30日内 |
| --- | --- |
| 交付地点 | 采购人指定地点 |
| ▲质保期 | 2年，项目验收合格后开始计算 |
| 服务标准、期限、效率 | 1.在质保期内，供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 2.质保期内出现无法排除的故障，供应商需无条件更换同型号产品。 3.质保期满后，供应商继续为采购人服务，仅收取零配件成本费。 4.因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。 5.如在使用过程中发生质量问题，供应商维修响应时间：2小时以内； 电话技术支持时间：2小时以内； 若需上门维修，则在48小时内到达现场并进行维修； |
| 验收标准 | 1.验收由采购人负责实施； 2.验收依据： 2.1合同、招标文件、投标文件； 2.2供应商提供的技术规格、经采购人认可的合同货物的有效检验文件； 2.3供应商投标文件中提供的经采购人认可的合同货物的验收标准（符合中国有关的国家、地方、行业标准）和检测办法及相应检测手段。 3.供应商应派员在所供货物到采购人处时进行到货验收，有需要时能联系产品制造商到场共同验收，若发现任何损坏及质量问题，供应商负责妥善处理直至采购人满意，由此产生的费用由供应商承担。 4.验收合格的条件： 4.1所供货物符合产品标准和合同的要求； 4.2在进行测试和验收过程中发现的问题已被解决并得到采购人的认可； 4.3合同中规定的所有货物和材料均已交付； 4.4所供货物已通过使用单位组织的验收； 4.5所有相关的技术文件及资料均已提交并得到接受。 |
| 其他技术、服务要求 | 1.供应商应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品，符合国家法律规定和技术规格、质量标准的出厂原装合格产品。 2.技术支持： 供应商应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。 3.安装调试： 3.1安装地点：采购人指定地点； 3.2安装完成时间：接到采购人通知后在规定时间内完成安装和调试，如在规定的时间内由于供应商的原因不能完成安装和调试，供应商应承担由此给采购人造成的损失； 3.3如供应商委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装应在签约时指明，但供应商仍要对合同货物及其安装质量负全部责任； 3.4安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位； 3.5供应商免费提供合同货物的安装服务； 3.6供应商在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。 4.供应商应提供质保期满后主要零部件报价单、质保期满后维护费、软件升级及其相关服务内容； 5.供货时提供有关的全套技术文件。 6.供应商应保证所提供的货物或其中任何一部分均不会侵犯第三方的知识产权。 |
| 培训 | 供应商应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训； 供应商应提供相应的培训计划； 上述内容的实现方式、时间、地点、人数应在投标文件中详细说明。 |

## 四、技术要求

1.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：如技术要求中未注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，执行最新标准、规范。

2.需实现的功能或者目标：满足技术指标要求。

3.需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | （功能或者目标）、质量、安全、技术规格、物理特性等要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主控计算机 | 35 | 台 | 一、技术要求 1、机械尺寸要求 1.1一体机体积≤（215（L）×105（W）×150（H））mm3；含安装耳及接插件； 1.2一体机重量≤3kg。 2、电源指标要求 2.1主电源+28V采用锂电池供电，内部电源与电池进行隔离设计； 2.2电源输入范围：24VDC～36VDC； 2.3电源电流能力：一体机额定电流≤2A，瞬态电流≤8A@200mS； 2.4提供1路5V电源输出，最大电流3A，与一体机内部用电隔离。 3、控制指标要求 3.1计算性能 采用双处理器架构；工作主频为200MHz；双处理器之间高速交互口速率不小于0.8Gbps。 3.2存储器 3.2.1每个处理器SDRAM：≥32MB； 3.2.2每个处理器FLASH：≥32MB。 3.3中断 3.3.1主处理器：1个CAN总线通讯中断；1个串口复合中断。 3.3.2从处理器：1个的GPS秒脉冲中断（上升沿触发），1个的外部仿真秒脉冲中断（上升沿触发）；1个GPS串口中断。 3.4定时器 3.4.1每个处理器具有内部定时器两路； 3.4.2范围0.1ms～5ms； 3.4.3定时精度5×10-5。 3.5通讯接口 3.5.1通讯采用查询模式和中断进行访问，全部由主处理器控制； 3.5.2 14路隔离RS422，默认波特率115200bps、可设波特率9600bps~921600bps，FIFO深度2k，支持中断和查询模式，对外通讯； 3.5.3 1路CAN，符合CAN 2.0B标准，波特率1Mbps，隔离处理，对外通讯； 3.6开关量输出I/O口 3.6.1开关量全部由主处理器控制； 3.6.2 6路开关量输出，感性负载，单路电流2A。输出方式为继电器无源节点； 3.6.3 2路限流开关量输出，阻性负载，单路电流4A。控制指令时间2S，实际点火时间200ms。输出方式为继电器无源节点。电阻阻值为12欧姆； 3.6.4 4路低压控制开关量输出，单路电流不超过20mA，总电流不超过80mA，由1个与一体机内部隔离的5V单独供电。 3.7开关量输入I/O口 3.7.1开关量全部由主处理器控制； 3.7.2提供4路开关量输入采集功能，接口为继电器无源节点，开关量输入采集需进行滤波防抖动设计，滤除1ms以下的毛刺。 3.8仿真调试接口 3.8.1引出一路中断信号，用于用户的外部秒脉冲中断输入，5V电平，输入电流20mA，输入需隔离，隔离电采用K5V。接入从处理器； 3.8.2引出GPS的秒脉冲信号，用于用户的外部测量，5V电平，隔离输出，隔离电采用K5V。 4、卫导指标要求 4.1卫导接入从处理器； 4.2兼容BD和GPS，数据更新率20Hz； 4.3定位精度：10m。最大速度满足500m/s； 4.4支持后差分处理功能； 4.5 3路输出接口，第1路输出导航信息，第2路输出后处理差分相关信息，第3路输出RTK差分相关信息。其中第2、3路采用422差分电平直接输出至一体机外部，需隔离。 5、惯导指标要求 为了保证其工作稳定性，需对其进行加固设计，IMU接入从处理器。 6、大气数据指标要求 6.1大气数据接入从处理器； 6.2静压范围：地面压强20kPa～101kPa； 6.3动压范围：1马赫（90kPa～100kPa）； 6.4灵敏度：＜±3%FS 7、接口要求 接插件从一体机顶部引出。连接器采用J30J系列接插件。 8、调试功能要求 在不开盖条件下，一体机可通过地面监控软件上传和更新飞行程序。更新程序通过RS422完成。该串口应和供电位于同一接插件。 9、组合导航功能要求 一体机在从处理器中实现组合导航算法。 10、标准化要求 应进行标准化、模块化设计。 11、可靠性要求 11.1产品正常使用期限≥6年； 11.2一次连续工作时间≥2h； 11.3产品工作寿命≥200h（可更换部分零部件）； 11.4MTBF≥1000h。 12、维修性要求 12.1组件的结构需简单，便于维修，降低维修的技术要求； 12.2MTTR≤0.5h。 13、安全性要求 13.1依据GB/T 25295-2010《电气设备安全设计导则》、GJB 94-1997《军用电气系统安全设计手册》、GJB/Z 99-1997《系统安全工程手册》，等相关规范对制导控制组件进行安全性设计、危险分析和安全性评估、开展安全性管理、进行安全性设计与分析、安全性试验与验证、提出安全性保证措施等安全性保证工作。 13.2断电后电压恢复到正常值，重新加电时仍能正常工作。 14、保障性设计 贯彻落实武器系统好用、实用、管用、耐用的研制要求，进行产品保障性设计。 15、可测试性设计 进行可测试性设计，并在使用说明书中详细阐述故障测试方法，测试方法应简明，便于迅速识别故障点。 16、环境适应性设计 应根据环境要求，进行环境适应性设计。按照试验要求进行试验，未进行试验验证的试验项目需进行分析，验收前需提供分析报告。 17、其它要求 17.1产品的出厂测试、验收试验项目、方法和要求按技术条件进行，技术条件须经任务提出方进行会签。 17.2除非另有规定，所有检验都应在协议中规定的试验标准大气条件下进行，检验场所应无外加磁场。 二、配套（一套产品包含） 1、一体机1件 2、一体机电缆1套 3、包装箱1件 4、产品合格证1份 5、使用说明书1份（每批次1份） 三、使用环境 1、存储温度：-50℃~+60℃； 2、使用温度：-50℃~+55℃； 3、工作湿度：≤95％（+25℃）。 |